## SVV
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [5 empty] | Dopravní podnik města Pardubic | Teplého 2141 Pardubice
Číslo položky | Název položky – popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena – montáž | Jednotková cena – dodávka | Celkem dodávka a montáž | Celkem
1 | Nerezový kuchyňský dřez s odkapávací plochou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Baterie dřezová stojánková páková s otočným ramínkem, směšovací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rohový ventil, chrom DN 15 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 20 x 3,4 | m | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Návleková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu tloušťky 25 mm – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 W/K x m | m | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Odpadní potrubí PPHT HTEM DN 40 | m | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Odpadní potrubí PPHT HTEM DN 50 | m | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Odpadní potrubí PPHT HTEM DN 75 | m | 8.965 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kanalizační redukce krátká HTR 50/40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 75/50-87° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kanalizační větrací hlavice HTHL DN 75 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protihluková izolace svislého potrubí z pěnového polyethylenu DN 75 | m | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zápachová uzávěrka pro kazetové klimatizační jednotky se suchou klapkou | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Otočný sítkový ventil 3 ½ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zápachová uzávěrka dřezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Závěsný a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pomocný a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tlaková zkouška vodovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Propláchnutí a dezinfekce vodovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti kanalizace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řád | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0