## Rozpočet
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [5 empty] | Dopravní podnik města Pardubic | Teplého 2141 Pardubice
Číslo položky | Název položky – popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena – montáž | Jednotková cena – dodávka | Celkem dodávka a montáž | Celkem
1 | Deskové otopné těleso 20 VK – 500/1000 včetně termostatického ventilu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podlahový konvektor s ventilátorem 120/8/28-1 včetně termostatického ventilu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podlahový konvektor s ventilátorem 160/8/28-1 včetně termostatického ventilu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Podlahový konvektor s ventilátorem 240/8/28-1 včetně termostatického ventilu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krycí mřížka hliníková 120/28 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krycí mřížka hliníková 160/28 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Krycí mřížka hliníková 240/28 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dvojité regulační šroubení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Připojovací šroubení | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Termostatická hlavice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Potrubí měděné 12 x 1 | m | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Potrubí měděné 15 x 1 | m | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Potrubí měděné 18 x 1 | m | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Potrubí měděné 22 x 1 | m | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Potrubí měděné 28 x 1,5 | m | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tepelná izolace potrubí 25 mm | m | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tepelná izolace potrubí 30 mm | m | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tepelná izolace potrubí 40 mm | m | 69.97 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Stavební přípomoc (prostupy, držáky) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Závěsný a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vypustění a propláchnutí otopné soustavy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vyvážení otopné soustavy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zkouška těsnosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Dilatační zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Topná zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0

## List3
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [5 empty] | Bytový dům | třída Míru 86 Pardubice
Číslo položky | Název položky – popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena – montáž | Jednotková cena – dodávka | Celkem dodávka a montáž | Celkem
1 | Demontáž stávajících otopných těles | kpl | 1 | 28600 | 0 | 28600 | 28600
2 | Demontáž stávajících potrubí otopné soustavy | kpl | 1 | 17200 | 0 | 17200 | 17200
3 | Demontáž stávajících kotlů | kpl | 1 | 19400 | 0 | 19400 | 19400
4 | Deskové otopné těleso 11 VK – 300/1600 | ks | 1 | 1551.9 | 5173 | 6724.9 | 6724.9
5 | Deskové otopné těleso 11 VK – 400/600 | ks | 1 | 1071.3 | 3571 | 4642.3 | 4642.3
6 | Deskové otopné těleso 21 VK – 300/1800 | ks | 1 | 1970.1 | 6567 | 8537.1 | 8537.1
7 | Deskové otopné těleso 21 VK – 400/1600 | ks | 3 | 2003.4 | 6678 | 8681.4 | 26044.2
8 | Deskové otopné těleso 21 VK – 500/600 | ks | 1 | 1394.4 | 4648 | 6042.4 | 6042.4
9 | Deskové otopné těleso 21 VK – 500/700 | ks | 1 | 1470.3 | 4901 | 6371.3 | 6371.3
10 | Deskové otopné těleso 21 VK – 500/1600 | ks | 1 | 2142.3 | 7141 | 9283.3 | 9283.3
11 | Deskové otopné těleso 22 VK – 500/600 | ks | 1 | 1614.3 | 5381 | 6995.3 | 6995.3
12 | Deskové otopné těleso 22 VK – 500/900 | ks | 1 | 1910.4 | 6368 | 8278.4 | 8278.4
13 | Deskové otopné těleso 22 VK – 600/600 | ks | 1 | 1651.2 | 5504 | 7155.2 | 7155.2
14 | Deskové otopné těleso 33 VK – 300/1600 | ks | 4 | 2756.7 | 9189 | 11945.7 | 47782.8
15 | Deskové otopné těleso 33 VK – 500/800 | ks | 1 | 2460.9 | 8203 | 10663.9 | 10663.9
16 | Deskové otopné těleso 33 VK – 500/1000 | ks | 1 | 2720.7 | 9069 | 11789.7 | 11789.7
17 | Deskové otopné těleso 33 VK – 500/1800 | ks | 2 | 3758.7 | 12529 | 16287.7 | 32575.4
18 | Deskové otopné těleso 33 VK – 600/1200 | ks | 2 | 3202.5 | 10675 | 13877.5 | 27755
19 | Deskové otopné těleso 33 VK – 700/900 | ks | 1 | 3123 | 10410 | 13533 | 13533
20 | Deskové otopné těleso 33 VK – 700/1200 | ks | 3 | 3657.3 | 12191 | 15848.3 | 47544.9
21 | Deskové otopné těleso 33 VK – 900/1400 | ks | 10 | 4785.3 | 15951 | 20736.3 | 207363
22 | Trubkové otopné těleso 750/1500 | ks | 2 | 868.8 | 2896 | 3764.8 | 7529.6
23 | Trubkové otopné těleso 750/1820 | ks | 6 | 1010.7 | 3369 | 4379.7 | 26278.2
24 | Dvojité uzavírací šroubení | ks | 36 | 178.8 | 596 | 774.8 | 27892.8
25 | Připojovací šroubení | ks | 16 | 75.9 | 253 | 328.9 | 5262.4
26 | Termostatická hlavice | ks | 44 | 124.2 | 414 | 538.2 | 23680.8
27 | Potrubí měděné 10 x 1 | m | 54.41 | 42 | 84 | 126 | 6855.66
28 | Potrubí měděné 12 x 1 | m | 51.02 | 49.5 | 99 | 148.5 | 7576.47
29 | Potrubí měděné 15 x 1 | m | 140.05 | 45.5 | 91 | 136.5 | 19116.825
30 | Potrubí měděné 18 x 1 | m | 74.79 | 58.5 | 117 | 175.5 | 13125.645
Číslo položky | Název položky – popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena – montáž | Jednotková cena – dodávka | Celkem dodávka a montáž | Celkem
31 | Potrubí měděné 22 x 1 | m | 56.87 | 72 | 144 | 216 | 12283.92
32 | Potrubí měděné 28 x 1,5 | m | 99.8 | 93 | 186 | 279 | 27844.2
33 | Potrubí měděné 35 x 1,5 | m | 6.05 | 204.5 | 409 | 613.5 | 3711.675
34 | Potrubí měděné 42 x 1,5 | m | 10.8 | 250.5 | 501 | 751.5 | 8116.2
35 | Tepelná izolace potrubí 30 mm | m | 41.52 | 37.95 | 69 | 106.95 | 4440.564
36 | Tepelná izolace potrubí 40 mm | m | 139.8 | 47.85 | 87 | 134.85 | 18852.03
37 | Tepelná izolace potrubí 50 mm | m | 10.8 | 55.55 | 101 | 156.55 | 1690.74
38 | Stavební přípomoc (prostupy, držáky) | kpl | 1 | 0 | 26720 | 26720 | 26720
39 | Závěsný a montážní materiál | kpl | 1 | 1880 | 37600 | 39480 | 39480
40 | Vypustění a propláchnutí otopné soustavy | kpl | 1 | 0 | 4200 | 4200 | 4200
41 | Vyvážení otopné soustavy | kpl | 1 | 0 | 4800 | 4800 | 4800
42 | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
43 | Zkouška těsnosti | kpl | 1 | 0 | 5800 | 5800 | 5800
44 | Dilatační zkouška | kpl | 1 | 0 | 6400 | 6400 | 6400
45 | Topná zkouška | kpl | 1 | 0 | 7000 | 7000 | 7000
Celkem | [6 empty] | 867939.829