## Rozpočet s výkazem výměr
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Pce-DPMP-Rekonstr.šaten a soc.zázemí
Objekt:
Objednatel: DPMP a.s.,Teplého 2141, 530 02 Pardubice
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracoval:
Místo: Pardubice | [6 empty] | Datum:
Návod na vyplnění: Vyplňují se pouze jednotkové ceny jednotlivých položek (sloupec G). Není-li uvedeno jinak, zahrnují jednotlivé položky cenu práce i potřebného materiálu. Položky označené výslovně jako montáž zahrnují pouze cenu práce. Modrým písmem označené položky, odpovídající jednotlivým montážním položkám pak zahrnují cenu potřebného materiálu. U položek č. 26 a 27 dodavatel cenu nevyplňuje, cena se automaticky propíše na základě vyplnění jednotkových položek příslušných samostatných listů rozpočtu.
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 15.4896
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.0708
1 | 011 | 342271324.KKS | Příčka z vápenopískových tvárnic Zapf Daigfuss 8DF E/115 LP 15-1,4 do P15 tl 115 mm | m2 | 6.445 |  | 0 | 0.16614 | 1.0708
|  |  | (1,5+0,81)*2,79 |  | 6.445
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 14.3803
2 | 011 | 612324111.BMT | Sanační omítka Baumit Sanova Por vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 110.608 |  | 0 | 0.012 | 1.3273
3 | 011 | 612325131.BMT.002 | Omítka sanační Baumit SanovaMonoTrass vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 110.608 |  | 0 | 0.0165 | 1.825
4 | 011 | 612328131.LBC.002 | Potažení vnitřních stěn sanačním štukem SUPERSAN jemný 084j tloušťky do 3 mm | m2 | 110.608 |  | 0 | 0.0042 | 0.46455
5 | 013 | 978023411 | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 110.608 |  | 0 | 0 | 0
6 | 011 | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 110.608 |  | 0 | 0.00026 | 0.028758
7 | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty-nová příčka m.č.106 | m2 | 12.89 |  | 0 | 0.00438 | 0.056458
|  |  | (1,5+0,81)*2*2,79 |  | 12.89
8 | 011 | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm-m.č 106 | m2 | 12.89 |  | 0 | 0.003 | 0.03867
9 | 014 | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 59.48 |  | 0 | 0.0284 | 1.6892
10 | 014 | 632451421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm | m2 | 183.859 |  | 0 | 0.04868 | 8.9503
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0.038589
11 | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2-m.č. 101,102,103,105,106 - pro podhledy a malby | m2 | 183.759 |  | 0 | 0.00021 | 0.038589
12 | 003 | 949211211 | Příplatek za první a ZKD den použití | m2 | 183.759 |  | 0 | 0 | 0
13 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm-m.č.104 a 106 | m2 | 16.628 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | (1,4*2,79)+(1,5+1,23+1,23)*2,79+(0,6*2,79) |  | 16.628
14 | 013 | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2-m.č. 105 , 106 a 102 | m2 | 47.2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 12,7+4,9+29,6 |  | 47.2
15 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2-zárubeň 80/197 | m2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,8*2 |  | 1.6
16 | 013 | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %--m.č. 101,102,103,105,106 do výše 80 cm | m2 | 110.608 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | (5,18+5,18+5,8+5,8-0,8)*0,8+(13,58+13,58+5,8+5,8)*0,8+(19,38+2,97)*2*0,8+(3,62*2)*0,8+(1,85*6)*0,8+(3,67+2,8)*2*0,8+(2,8*4)*0,8+(0,99*4)*0,8-(16*0,64) |  | 110.608
17 | 013 | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2-m.č. 105 a 106 | m2 | 59.48 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | (3,67+2,8)*2*2+(2,8*4*2)+(2,8*2*2) |  | 59.48
18 | 013 | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm-m.č.101,102,103,105,106 | m2 | 183.759 |  | 0 | 0 | 0
19 | 013 | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 183.759 |  | 0 | 0 | 0
20 | R | 979002 | Demontáž laminátové desky nad skříňkami vč. likvidace -m.č.103 | m2 | 5.046 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5,8*0,87 |  | 5.046
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0
21 | 013 | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 19.186 |  | 0 | 0 | 0
22 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 19.186 |  | 0 | 0 | 0
23 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 142.821 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,869*9 |  | 142.821
24 | 013 | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 15.869 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,869 |  | 15.869
25 | 011 | 998021021 | Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m | t | 15.49 |  | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 6.0842
|  | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  | 0
26 | R | 7211 | Zdravotechnika viz samostatný rozpočet | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0
27 | R | 7411 | Elektroinstalace viz samostatný rozpočet | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.00942
28 | 751 | 751111052 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0
29 | 429 | 42914505 | ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 15-20W D 200mm | kus | 6 |  | 0 | 0.00077 | 0.00462
30 | 751 | 751311012 | Montáž vyústi lineární podhledové přes 0,100 do 0,200 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0
31 | 429 | 42972487 | výusť stropní lineární dvouštěrbinová pro přívod i odvod, bez deflektoru, hliník, délka 1,5m | kus | 2 |  | 0 | 0.0013 | 0.0026
32 | 751 | 751398041 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0
33 | 429 | 42972902 | žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0011 | 0.0022
34 | 751 | 751512162 | Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou tloušťky plechu 1,0 mm D přes 100 do 200 mm | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
35 |  | RMAT0002 | potrubí vzduchotechnické plechové Js 200 | m | 19.2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 * 1,2 |  | 19.2
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 1.9991
36 | 763 | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - m.č. 102 a 103 | m2 | 107.5 |  | 0 | 0.01577 | 1.6953
37 | 763 | 763131552 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD - m.č. 105 a 106 | m2 | 18.8 |  | 0 | 0.01614 | 0.30343
38 | 763 | 763171212 | Montáž otvorů pro ventilátory SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy | kus | 6 |  | 0 | 4e-05 | 0.00024
39 | 763 | 763172322 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 6 |  | 0 | 3e-05 | 0.00018
40 |  | RMAT0001 | dvířka revizní | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0
41 | 763 | 763231822 | Demontáž podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění dvojité-m.č.105 a 106 | m2 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 12,7+4,9 |  | 17.6
42 | 763 | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.999 |  | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.1655
43 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně-7x80/197 a 7x 70/197 | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0
44 | MSN | MSN.0013071.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, kašírovací fólie, 80x197 | kus | 4 |  | 0 | 0.016 | 0.064
45 | MSN | MSN.0013070.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, kašírovací fólie, 70x197 | kus | 7 |  | 0 | 0.0145 | 0.1015
46 | 766 | 766661846 | Demontáž dveří k opětovnému použití-7x80/197 a 7x70/197 | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 7+7 |  | 14
47 | 766 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.166 |  | 0 | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 1.6753
48 | 771 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby-m.č.105 ,106 a 102 | m2 | 48.6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | (12,7+6,1+29,8) |  | 48.6
49 | 771 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 48.6 |  | 0 | 0.0003 | 0.01458
|  |  | 48,6 |  | 48.6
50 | 771 | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 48.6 |  | 0 | 0.00455 | 0.22113
|  |  | 48,6 |  | 48.6
51 | 771 | 771574111 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 | m2 | 48.6 |  | 0 | 0.0075 | 0.3645
|  |  | 48,6 |  | 48.6
52 | 597 | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | m2 | 53.46 |  | 0 | 0.0177 | 0.94624
|  |  | 48,6 * 1,1 |  | 53.46
53 | 771 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 48.6 |  | 0 | 0.0015 | 0.0729
|  |  | 48,6 |  | 48.6
54 | 771 | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm-m.č.102 | m | 21.16 |  | 0 | 0.00043 | 0.0090988
|  |  | (5,18+5,8)*2-0,8 |  | 21.16
55 | 597 | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | 52 |  | 0 | 0.0009 | 0.0468
|  |  | 21,01 * 2,475 |  | 52
56 | 771 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.675 |  | 0 | 0 | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 1.5637
57 | 781 | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu- m.č. 105 a 106 | m2 | 59.48 |  | 0 | 0 | 0
58 | 781 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 59.48 |  | 0 | 0.0003 | 0.017844
59 | 781 | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 59.48 |  | 0 | 0.0045 | 0.26766
60 | 781 | 781474111 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem-m.č.105 a 106 | m2 | 59.48 |  | 0 | 0.0073 | 0.4342
61 | 597 | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 65.428 |  | 0 | 0.0129 | 0.84402
|  |  | 59,48*1,1 |  | 65.428
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.46206
62 | 783 | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí-zárubně+dveře krytu | m2 | 18.44 |  | 0 | 7e-05 | 0.0012908
|  |  | (11*4,8*0,3)+2,6 |  | 18.44
63 | 783 | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 18.44 |  | 0 | 0.00014 | 0.0025816
64 | 783 | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 18.44 |  | 0 | 0.00023 | 0.0042412
65 | 783 | 783601305 | Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 10.1 |  | 0 | 0.00027 | 0.002727
|  |  | 10,1 |  | 10.1
66 | 783 | 783624101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr žebrových těles | m2 | 10.1 |  | 0 | 0.00023 | 0.002323
67 | 783 | 783627107 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr žebrových těles | m2 | 10.1 |  | 0 | 0.00042 | 0.004242
68 | 783 | 783601711 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm | m | 110 |  | 0 | 1e-05 | 0.0011
|  |  | 30+80 |  | 110
69 | 783 | 783634551 | Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 110 |  | 0 | 2e-05 | 0.0022
70 | 783 | 783637611 | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 110 |  | 0 | 0.00016 | 0.0176
71 | 783 | 783943151 | Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah - m.č. 101 a 103 | m2 | 135.458 |  | 0 | 0.00012 | 0.016255
|  |  | 57,558+77,9 |  | 135.458
72 | 783 | 783947161 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 135.458 |  | 0 | 0.00048 | 0.06502
73 | 783 | 783997151 | Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu | m2 | 135.458 |  | 0 | 0.0025 | 0.33864
74 | 783 | 783997165 | Nátěr soklu krycí betonové podlahy š přes 100 do 150 mm - m.č 101 a 103 | m | 76.75 |  | 0 | 5e-05 | 0.0038375
|  |  | 19,4+19,4+2,97+1,97+13,58+13,58+5,8+5,8+(0,45*5)-(0,8*10) |  | 76.75
75 | 783 | 783000101 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 84.75 |  | 0 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.2091
76 | 784 | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m-strop m.č. 101 | m2 | 57.559 |  | 0 | 0 | 0
77 | 784 | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m-stěny m.č 101,102,103 | m2 | 270.696 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | (19,38+2,97)*2*3+(5,8+5,18)*2*2,55+(13,58+5,8)*2*2,55-(0,8*1,9*12) |  | 270.696
78 | 784 | 784111015 | Obroušení podkladu stropu v místnostech v přes 3,8 m-m.č.101 | m2 | 57.559 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 19,38*2,97 |  | 57.559
79 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m-stěny a stropy-m.č.101,102,103,105,106 | m2 | 454.555 |  | 0 | 0.0002 | 0.090911
stěny
|  |  | 270,696 |  | 270.696
stropy
|  |  | 57,559+29,6+77,9+12,7+6,1 |  | 183.859
|  |  | Součet |  | 454.555
80 | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m-stěny | m2 | 270.696 |  | 0 | 0.00026 | 0.070381
|  |  | 270,696 |  | 270.696
81 | 784 | 784211105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m-stropy | m2 | 183.859 |  | 0 | 0.00026 | 0.047803
|  |  | 183,859 |  | 183.859
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0
82 | 000 | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč… | 1 |  | 0 | 0 | 0
83 | 000 | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | Kč | 1 |  | 0 | 0 | 0
84 | 000 | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | Kč | 1 |  | 0 | 0 | 0
85 | 000 | 011514000 | Stavebně-statický průzkum | Kč | 1 |  | 0 | 0 | 0
86 | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 21.5738

## Elektroinstalace
{6c2b61ec-702e-43db-b341-d8a67de80f06}
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Šatny DPMP
Objekt:
Elektro DPMP
Místo: |  | Pardubice -Dukla |  |  |  | Datum:
Zadavatel: |  | Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
[9 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Rozvaděč- Administrativní budova-Suterén-Hlavní rozvodna-Pole č.2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 2019425348
| VV |  | 1 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jističochránič 10A/B/0,03/2p | ks | 4 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chránič 25/4p/0,03 | ks | 1 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jisitič B/16/1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Nulový můstek PE SP 12/Z zelený | ks | 1 |  | 0
|  |  | N 15 Můstek nulovací - modrý, | ks | 1 |  | 0
| W |  | Jistič 10 kA, B 6A, 1-pólový, | ks | 1 |  | 0
| W |  | Jistič 10 kA, B 16A, 1-pólový, | ks | 2 |  | 0
| W |  | Modulový stykač 20A, 2Z, 230 VAC, 1TE, AC-3/230V | ks | 1 |  | 0
|  |  | Podružný materiál | komplet | 1 |  | 0
| VV |  | Součet |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K |  | Osvětlení | soubor | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 903094131
| VV |  | 1 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | A LINEA 2.4ft 6400/840 - LED interiérové, stropní přisazené | ks | 4 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ANO - LNEA 2.4ft 6400/840 - nouzové LED interiérové, stropní přisazené | ks | 0 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B- LINEA 1.4ft 4400/840 - LED interiérové, stropní přisazené | ks | 14 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BNO- LINEA 1.4ft 4400/840 M1h | ks | 0 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C- LINEA SQUARE - 2200/840, | ks | 8 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CNO - LINEA SQUARE 2200/840 LED interiérové čtvercové, stropní, přisazené, M1h | ks | 0 |  | 0
|  |  | Odvětrací ventilátory | ks | 7 |  | 0
|  |  | HELIOS LED 101 M1h, svítidlo pro nouzové a orientační 1 540,00 10 780,00, osvětlení s modulem LED 1x80 lm, spektrum 840, difuzor z opálového PC - zdroj 1 hod | ks | 7 |  | 0
|  |  | Piktogram 14 HE- pro typ HELIOS - rozměr 36,00 252,00 125x250mm - únikové značení, (panáček, otočná šipka, vpravo dveře) - 25 m distanční vzdálenost | ks | 7 |  | 0
|  |  | Pohybové čidlo Luxomat 360 st., PD3-1C-SM IP44 | ks | 8 |  | 0
|  |  | Pohybové čidlo-radarové MS2-N | ks | 7 |  | 0
|  |  | Zásuvka 230V/ 16 A | ks | 15 |  | 0
|  |  | Podružný materiál | komplet | 1 |  | 0
| VV |  | Součet |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K |  | Kabely | soubor | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 989790787
| VV |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 200 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 121 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| W |  | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 175 |  | 0
|  |  | Kopos kabelový žlab 50x250-2100 | m | 28 |  | 0
|  |  | MERKUR Nosník kabelového žlabu NZM 250 GZ | ks | 60 |  | 0
|  |  | Podružný materiál | komplet | 1 |  | 0
| VV |  | Součet |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K |  | Montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -931303543
| VV |  | montáž-elektroinstalace, | h | 300 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výchozí revize | komplet | 1 |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | [8 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K |  | Odvoz a likvidace odpadu |  |  |  | 0
|  |  | Odvoz a likvidace odpadu | komplet | 1 |  | 0
|  |  | Součet |  |  |  | 0
8 | K |  | Montáž | soubor | 1 |  | 0
|  |  | Demontáž | komplet | 1 |  | 0
|  |  | Součet |  |  |  | 0
|  |  | Celkem pozice 1-8 |  |  |  | 0 | Kč

## Zdravotechnika
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Pce-DPMP-Rekonstr.šaten a soc.zázemí-ZTI
Objekt: | [7 empty] | Zpracoval:
Datum:
Objednatel: DPMP a.s.,Teplého 2141, 530 02 Pardubice
Zhotovitel:
Místo: Pardubice
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena materiálu | Jednotková cena práce | Celková cena materiálu | Celková cena práce | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | R | 721001 | Potrubí HT DN 100 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | R | 721002 | Potrubí HT DN 70 | m | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | R | 721003 | Potrubí HT DN 50 | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | R | 721004 | Napojení na stávající kanalizaci | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | R | 722001 | Potrubí ppr DN 20 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | R | 722002 | Izolace potrubí DN 20 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | R | 722003 | Napojení na stávající vodoinstalaci | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | R | 725001 | WC závěsné | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | R | 725002 | Sedátko | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | R | 725003 | Geberit pro WC | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | R | 725004 | Montáž WC ageberit | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | R | 725005 | Tlačítko WC | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | R | 725006 | Připojovací potrubí WC | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | R | 725007 | Umyvadlo | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | R | 725008 | Umývátko | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | R | 725009 | Umyvadlový syfon | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | R | 725010 | Click-clack | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | R | 725011 | Montáž umyvadla vč. umavd.šroubů | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | R | 725012 | Montáž syfon a click-clack | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | R | 725013 | Podlahová vpust | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | R | 725014 | Zástěna sprchová pevná | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | R | 725015 | Zástěna sprchová otevírací | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | R | 725016 | Montáž zástěn | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | R | 725017 | Bidet | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | R | 725018 | Bidetová baterie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | R | 725019 | Montáž bidetu abidetové baterie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | R | 725020 | Pisoár automatický | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | R | 725021 | Pisoárový syfon | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | R | 725022 | Montáž pisoáru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | R | 725023 | Roháček | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | R | 725024 | Baterie umyvadlová | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | R | 725026 | Sprchový set dod. a mont. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | R | 725028 | Tlaková zkouška všech zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | R | 725027 | Baterie sprchová | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | R | 725029 | Montáž baterie sprchové a umyvadlové | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | R | 72530 | Bouraí a zednické práce-zapravení | Kč | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0